## Лист1
Приложение №1 к тендерной документации по закупу медицинской техники
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | микротом | • Сенсорная панель Шаговый двигатель обеспечивает более точную, надежную и спокойную нарезку. На сенсорной панели отображается толщина секции и нарезки, счетчик, дистанционный ход зажима, удобная регулировка обрезки или толщины секции на сенсорной панели. Специальная функция ретракции образца, которая предотвращает повреждение из-за истирания между образцом и задней частью ножа, так что секционирование более гладкое, а срок службы ножа более длинный • Ручное колесо можно заблокировать в любом положении, чтобы обеспечить безопасную и удобную нарезку • Универсальный зажим для кассеты и стандартный зажим для образца • Лоток для отходов можно легко убрать • Ориентация образца: 8 ° вдоль оси X-Y, поворот на 360 ° • Система охранной сигнализации, функция защиты от перегрузки, защита от спящего режима • Специальный держатель лезвия может использовать высокопрочное лезвие или низкопрофильное лезвие Технические данные • Диапазон толщины секции: 0 - 100 мкм Установочные значения:от 0 до 10 мкм в 1 мкм 10-20um с шагом 2um 20-50 мкм с шагом 5 мкм 50-100um с шагом 10 мкм • Диапазон толщины секции резки: 5-500 мкм от 10-100 мкм в 10 мкм 100-200м с шагом 20 мкм 200-500 мкм с шагом 50 мкм • Горизонтальный ход образца: 28 мм • Вертикальный ход образца: 60 мм (дополнительно 70 мм) • Отбор образцов: 12мкм • Прецизионная ошибка: ± 5% • Максимальный размер сечения: 50 × 45 мм • Электропитание: AC110V-220V 50Hz / 60Hz Стандартные аксессуары 2 типа Зажима 1 держатель для лезвия (для одноразового ножа) 1 лоток 4 шт. формы для тканей Кассеты 50 шт. 2 шт. Предохранителя | шт | 1 | 6000000 | 6000000 | г Актобе, ул Джамбула 1 Б | В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
2 | Криостат | Инструмент состоит в основном из четырех частей: Компьютерная панель управления находится в верхней части, чтобы отображать температуру и рабочее состояние прибора. Центральная часть - это камера с постоянной низкой температурой для быстрого замораживания ткани и проведения нарезки. Задняя часть - мотор и механическим привод. Нижняя часть - компрессорная установка для охлаждения. Сфера применения Нарезка в патологии и исследование гистологии растений, животных или человека. Характеристики продукта: -Микропроцессор, который автоматически контролирует температуру и ЖК-дисплей, а также полуавтоматически контролирует функцию нарезки и обрезки (тримминга). -Два компрессора для заморозки. Наличие пяти мест заморозки: два морозильных лотка, держатель морозильного образца, морозильный ящик, морозильный нож. -Функция отвода образца защищает образец от повреждения лезвием. -Наличие размораживания; -Наличие автоматической системы отвода для резки. -Наличие автоматической системы отвода держателя образца. - Наличие системы стабилизации, которая обеспечивает плоскость среза. Технические параметры: Температура морозильной камеры, в диапазоне: от -5 ℃ до -35 ℃ (± 2 ℃); Температура морозильного лотка, в диапазоне: от -10 до -40 ℃; Температура держателя образца для замораживания в диапазоне: от -5 ℃ до -40 ℃ (± 2 ℃); Температура морозильного ножа в диапазоне: от -5 ℃ до -25 ℃; Диапазон толщины срезов: Толщина обрезки: 1-60мкм; Установочное значение: от 1 до 60 мкм с шагом 1мкм; Максимальный образец: 55 мм; Максимальный вертикальный ход образца: 59 мм; Максимальный горизонтальный ход образца: 28 мм через шаговый двигатель; Диапазон регулировки угла замораживаемого ножа: от 0 до 15 °; - Ориентация образца: 8 ° вдоль оси X-Y, поворот на 360 °; | шт | 1 | 7750000 | 7750000 | г Актобе, ул Джамбула 1 Б | В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
3 | Водяная баня для расправления срезов | Автоматическая память установки температуры и запуска Высокоточный контроль температуры, быстрый нагрев При внезапном отключении питания система исправит ошибки и продолжит работу после включения питания Жидкокристаллический дисплей показывает текущую температуру и обеспечивает легкое управление. Объем: 2.5 л Температура предподготовки: 0~100℃ с шагом 1℃ Мощность: 300W Точность контроля температуры ±0.5°C Питание: AC220V±10％ 50HZ | шт | 1 | 610000 | 610000 | г Актобе, ул Джамбула 1 Б | В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
4 | Столик для расправления гистологических срезов/сушки стекол | Основные параметры: Программируемая температура от 0 до 100 градусов оС с шагом 1 оС Термостатический контроль температуры с точностью +/- 0.5 градусов оС | шт | 1 | 620000 | 620000 | г Актобе, ул Джамбула 1 Б | В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
ИТОГО | [5 empty] | 14980000
| Директор | Казбекова Г.А.
исп. Рысмагамбетова Г.