Приложение 1

к приказу

Министр здравоохранения

Республики Казахстан

от 12 ноября 2021 года

№ ҚР ДСМ -113

Форма

**Объявление о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий способом проведения тендера**

Наименование заказчика или организатора закупа

**ГКП «Областное патологоанатомическое бюро» на ПХВ ГУ Управление здравоохранения Актюбинской области**

**Адрес заказчика или организатора закупа: г.Актобе, ул. Джамбула 1Б, KZ276010121000034332; Банк: АО «Народный банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX; КБЕ: 16, БИН 060840004203**

Объявляет о проведении закупа способом тендера следующих лекарственных

средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг: наименование закупаемых

фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований

закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, торговых

наименований – в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме

закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | **Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала к системе**  **приготовления и окрашивания мазков BD PrepStain™** | набор | 18 000 | 3500 | 63 000 000 |

Техническая спецификация

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Комплектующие**  **набора** | **Описание комплектующих** | **Фасовка** | **Количество на одно исследование** |
| **1** | **Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала к Системе для**  **приготовления и окрашивания мазков при проведений цитологических исследований BD PrepStain™** | Жидкость  консервирующая во  флаконе | Флаконы содержат консервирующий раствор, который является средой для сбора, транспортировки, консервирования и антибактериальной обработки гинекологических образцов. Консервирующий раствор содержит водный раствор денатурированного этилового спирта, небольшое количество метилового и изопропилового спиртов. Срок хранения флакона (без материала) 3 года при комнатной температуре. Срок хранения флакона с материалом - 4 недели при комнатной температуре и 6 мес. в холодильнике. Срок годности 3 года. Кратность 1 упаковка на 500 исследований. | 500 шт/уп. | 1шт |
| Щетка для взятия  цервикального мазка | Комбинированная щетка, предназначена для взятия цервикальных образцов. Только для одноразового использования. Полиэтиленовая, длиной 20 см. Верхняя часть щеточки состоит из гибких щетинок различной длины по центру расположен ершик, который позволяет получить клетки из эндоцервикального канала, после взятия образца, снимается во флакон. Срок годности 5 лет. Кратность 1 упаковка на 500 исследований. | 500 шт/уп. | 1шт |
| Жидкость для  промывания | Промывочная смесь, для промывания осадочных камер при процедуре окрашивания на аппарате, состоящая из следующих компонентов: изопропанол - 50%, этанол - 48%, метанол - 2%. Упакован в герметичные пластиковые контейнеры. Срок годности 2 года. Кратность 1 канистра на 240 исследований. | канистра 1700 мл | 7,08 мл |
| Красители | Набор красителей BD PrepStain для окрашивания клеток в цитологических образцах (гинекологический материал) в пластиковых флаконах, предназначен для использования с системой BD PrepStain, для окрашивания цитологических препаратов по Папаниколау в составе:   * краситель гематоксилин 0,75 - 1 флакон 480 мл; * краситель, комбинированный ЕА/ОG -1 флакон 480 мл. Краситель EA/OG для цитологических препаратов PrepStain содержит спирт. Срок годности 1 год   Кратность 1 упаковка на 480 исследований | 2 флакона по 480 мл | 2 мл (по 1 мл каждого вида) |
| Порошок для  приготовления  буферного раствора | Порошок буферный, pH 7,8 - 8.2, порошок белого цвета, в составе: 0.138 M NaCl, 0.0027 M KCl, вес пакета 14.49 - 16.01 г время растворения -не более 5 минут. Для приготовления 18 литров ресуспензирующего раствора. Срок годности не ограничен. Кратность 1 упаковка на 2400 исследований | 1 пакет | 7,5 мл раб.раст |
| Набор для  проведения 480  тестов | Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала на приборе:   * шприц-пипетки, 240х2; Шприц-пипетки, одноразовые.Срок годности не ограничен * наконечники для аспиратора, 96х5; одноразовые для BD PrepStain. Срок годности не ограничен * реагент плотности, 480х4; служит для процедуры обогащения клетки. Это специальным образом подобранная смесь полисахаридов, проходя через которые, образец очищается от слизи, грязи, дейтрита. Содержит азид натрия. Срок годности 2 года * пробирки центрифужные, 480 шт.; Пробирки центрифужные пластиковые, объемом 12 мл, служат для процедуры обогащения клетки. Размер пробирки - Высота: 109.4 ± 0.30 мм внутренний диаметр: 14.4 - 0.15 мм внешний диаметр: 17.2 ± 0.30 мм Материал: полипропилен. Срок годности не ограничен.   Кратность 1 упаковка на 480 исследований | 1 набор на 480 исследований | 1/480 |
| Набор для  окрашивания  цитологических  образцов | Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала на приборе BD PrepStain:   * одноразовые наконечники для переноса жидкости,96х5 материал - 100% полипропилен. Срок годности не ограничен * осадочные камеры ,240х2; Осадочные камеры для BD PrepStain размер полученного с их помощью отпечатка 13 мм. Срок годности не ограничен * стекла предметные для лабораторных исследований in vitro,96х5; Предметные стекла. Толщина: (0.93 – 1.07 мм) Длина: (74.7 – 76.5 мм). Ширина: (24.7– 26.5 мм). Обеспечивают адгезию клеток к поверхности стекла. Срок годности 1,5 года.   Кратность 1 упаковка на 480 исследований | 1 набор на 480 исследований | 1/480 |
| Покровные стекла для лабораторных исследований | Покровные стекла – 24х24 мм | уп. | 1шт |

**Место поставки** **г.Актобе, ул. Джамбула 1Б**

**Срок поставки МИ в течении 2023 года после заявки Заказчика в течении 10 календарных дней**

**Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени:**

Документы принимаются по адресу: г Актобе, ул Джамбула 1Б, бухгалтерия, окончательный срок подачи объявления с 17 февраля по 10 марта 2023 г, 10.00 часов включительно дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками будет проходить в актовом зале.

Председатель комиссии Руководитель Казбекова Г.А.

Члены комиссии: Врач цитолог Ахметова К.А.

Юрист Темиргалиев Т.Ж.

Бухгалтер Досмуратова Б.Т.

Ст. лаборант Хощанова Г.Ш.

Секретарь комиссии специалист по гос.закупкам Рысмагамбетова Г.А.